**KARTA PRODUKTU**

|  |  |
| --- | --- |
| Camino Sp. z o.o.ul.Marszałka Józefa Piłsudskiego 4067-100 Nowa SólNIP 925 212 56 68sklep@kotlycamino.pl | **KARTA PRODUKTU** **zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 814/2013 w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 812/2013 uzupełniającym Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE** |
| **Bufor ciepła (Model)**  | CMO50 | CMO100 | CMO150 | CMO200 |
| Klasa energetyczna | A | A | A | A |
| Straty postojowe [W] | 22 | 28 | 30 | 33 |
| Pojemność [L] | 50 | 100 | 150 | 200 |
| **Zasobnik CWU z wężownicą (Model)** | CWU/CMO200 |
| Klasa Energetyczna | A |
| Straty postojowe [W] | 33 |
| Pojemność [L] | 200 |
| **Zasobnik kombinowany 2w1 [Model]** | CMO50/200 | CMO100/200 |
| Klasa energetyczna | A | A |
| Straty postojowe [W] | 36 | 40 |
| Pojemność [L] | 250 | 300 |